
[image: image1]
渝环审字〔2026〕9号

 ★

关于新余赣新医院综合楼改造项目

环境影响报告表的批复

新余赣新医院：

你单位报送的《新余赣新医院综合楼改造项目环境影响报告表》及相关报批申请材料收悉。经形式审查，符合我省建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。
本项目为新建项目，位于渝水区仙来东大道，地理坐标为东经114°56′3.34″，北纬27°49′19.96″。建设内容为：整合改造原址新余第七医院和残联康复中心原有建筑内部装饰、室外地面硬化、雨污水管网等基础设施、消防设备以及污水处理设备，设置100张病人床位。本项目总投资200万元，环保投资14万元。根据江西新咨华奕环保技术有限公司编制的《新余赣新医院综合楼改造项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，原则同意该项目。

你单位应严格落实主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；污水处理设施恶臭废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准；医废间应满足防渗漏、防雨淋等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707—2020），污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。项目除北面声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三面执行1类标准。项目应按规定开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全合格后方可正式投入生产。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

请新余市渝水生态环境保护综合执法大队加强对该项目的环境监管，监督企业认真落实各项环境保护要求。一经发现存在不符合告知承诺制或环境影响评价文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

新余市渝水生态环境局

2026年5月7日 

（此页无正文）
 新余市渝水生态环境局办公室      2026年5月7日印发     
－ 2 －
－ 1 －

